**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Администрация муниципального образования сельское поселение «село Ачайваям»**

688815 Камчатский край, Олюторский район, село Ачайваям, улица Оленеводов, 16-А телефон/факс: (415-44 ) 51-5-02, 51-5-74, 51-5-43, e-mail:achaivayam@gmail.com

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Главы администрации муниципального образования - сельское поселение «село Ачайваям»

от 21.08.2015г**. № 31** с.Ачайваям

Об организации обеспечения надежного

теплоснабжения потребителей на территории

МО СП «село Ачайваям» в осенне-зимний

период 2015-2016 гг.»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения на территории МО СП «село Ачайваям»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия администрации МО СП «село Ачайваям» и тепло-,электро-,топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, служб ЖКХ согласно приложению №1.

2. Утвердить Порядок действий администрации МО СП «село Ачайваям», подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических и аварийных ситуаций, согласно приложению № 2.

3. Утвердить порядок мониторинга системы теплоснабжения МО СП «село Ачайваям», согласно приложению №3.

4.  Считать Постановление главы сельского поселения «село Ачайваям» от 14.08.2014г. № 30  утратившим силу.

5.     Настоящее постановление вступает в силу  после дня его опубликования (обнародования).

6. Контроль над исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава администрации МО СП «село Ачайваям» Эминина Н.А.

Приложение №1

к постановлению администрации

МО СП «село Ачайваям»

от 21.08.2015 № 31

**ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

**в системе теплоснабжения с учётом взаимодействия администрации сельского поселения «село Ачайваям» и тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, служб ЖКХ**

**Цели и задачи**

Цели:

1.Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2.Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3.Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1.Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2.Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3.Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4.Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

**1.Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг**

а) водоснабжение и водоотведение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **организации водопроводно-канализационного хозяйства** | **Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы** | **Наименование абонента** | **Адрес абонента, телефон**  **руководителя, диспетчерской службы** | **Наименование субабонента** | **Адрес субабонента,**  **телефон руководителя,**  **диспетчерской службы.** |
| 1 | Водоснабжение – ОАО «Корякэнерго» энергоучасток «Ачайваям»  Водоотведение – ОАО «Корякэнерго» энергоучасток «Ачайваям» | 688815, с. Ачайваям, ул.Оленеводов, 15-А,  тел. 8(41544) 51596;  8(41544) 51536 | 1. Администрация поселения  2. МКОУ Ачайваямская СШ  3. МКДОУ детский сад «Снежинка»  4.МБУК ОМР «ЦК и Д» СДК с.Ачайваям  5. МБУК ОМР МЦБС библиотека филиал № 5 с.Ачайваям  6.ФАП с.Ачайваям | 1.с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а тел.8(415-44)51543  8(415-44)51502  2.с.Ачайваям, ул.Каюю, д.73 а  тел.8(415-44)51524  3.с.Ачайваям, ул.Школьная, д.56а тел.8(41544)51507  4.с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.14а тел 8 (41544) 51508  5.с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.14а тел 8 (41544) 51529  6.с.Ачайваям, ул.Школьная, д.62 тел.8(415-44)51503 |  |  |

б) теплоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование тепло-**  **снабжающей организации** | **Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы** | **Наименование абонента** | **Адрес абонента, телефон**  **руководителя, диспетчерской службы** | **Наименование**  **субабонента** | **Адрес субабонента,**  **телефон руководителя,**  **диспетчерской службы.** |
| 1 | ОАО «Корякэнерго» энергоучасток «Ачайваям» | 688815, с. Ачайваям, ул. Школьная, 54а, тлф. 8-41544-51-596  8-41544-51-521 | 1. Администрация поселения  2. МБОУ Ачайваямская СШ  3. МБДОУ детский сад «Снежинка»  4.МБУК ОМР «ЦК и Д» СДК с.Ачайваям  5. МБУК ОМР МЦБС библиотека филиал № 5 с.Ачайваям  6.ФАП с.Ачайваям  7.Почтовое отделение с.Ачайваям | 1.с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а,тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502  2.с.Ачайваям, ул.Школьная, д.11а  тел.8-415-44-51-524  3.с.Ачайваям, ул.Школьная, д.56а  тел.8-415-44-51-507  4.с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.14а тел 8 (41544) 51508  5.с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.14а тел 8 (41544) 51529  6.с.Ачайваям, ул.Школьная, д.62 тел.8(415-44)51503  7.с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.13 тел 8(415 44) 51547 |  |  |

в) электроснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование электро-**  **снабжающей организации** | **Адрес организации, телефон**  **руководителя, диспетчерской службы** | **Наименование абонента** | **Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы** | **Наименование субабонента** | **Адрес субабонента,**  **телефон руководителя,**  **диспетчерской службы.** |
| 1 | ОАО «Корякэнерго» энергоучасток «Ачайваям» | 688815, с. Ачайваям, ул. Школьная, 54а, тлф. 8-41544-51-596  8-41544-51-521 | 1. Администрация поселения  2. МКОУ Ачайваямская СШ  3. МКДОУ детский сад «Снежинка»  4.МБУК ОМР «ЦК и Д» СДК с.Ачайваям  5. МБУК ОМР МЦБС библиотека филиал № 5 с.Ачайваям  6.ФАП с.Ачайваям  7.Почтовое отделение с.Ачайваям | 1.с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502  2.с.Ачайваям, ул.Школьная, д.11а  тел.8-415-44-51-524  3.с.Ачайваям, ул.Школьная, д.56а  тел.8-415-44-51-507  4.с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.14а тел 8 (41544) 51508  5.с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.14а тел 8 (41544) 51529  6.с.Ачайваям, ул.Школьная, д.62 тел.8(415-44)51503  7.с.Ачайваям, ул.Оленеводов, д.13 тел 8(415 44) 51547 |  |  |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

а) на объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение,**  **час. мин.** |
| 1 | Отключение ГХВС | От 2 до 4 ч. (в зависимости от метеоусловий) |

б) на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение, час. мин.** | **Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С** | | | |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение теплоснабжения | От 2 до 4 ч. (в зависимости от метеоусловий) | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение теплоснабжения | От 4 до 6 ч. (в зависимости от метео условий) | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение теплоснабжения | От 6 до 8 ч. (в зависимости от метеоусловий) | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение теплоснабжения | От 8 до 10 ч. (в зависимости от метеоусловий) | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение,**  **час.мин.** |
| 1 | Отключение электроснабжения | От 2 до 4 ч. (в зависимости от метеоусловий) |

**3. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций**

**по состоянию на сентябрь 2014 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материальных средств** | **Единица измерения** | **Количество** | **Организация и место хранения материальных средств** |
| 1 | Горючее АБ  ДТ | л  л | 250  250 | Склады ГСМ |
| 2 | Продовольствие |  | Нормативный запас | Заключены договоры с индивидуальными предпринимателями на хранение |
| 3 | Вещевое имущество |  | на 20 человек | Склад ГО и ЧС |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО СП «село Ачайваям»

от 21.08.2015 № 31

**Порядок действий администрации МО СП «село Ачайваям», подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | | Адрес представления информации | Примечание |
| **Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая в расчетные сроки** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| **Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава сельского поселения | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 6 | Оповещение населения | Глава сельского поселения | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава сельского поселения | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава сельского поселения | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| **Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава сельского поселения | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава сельского поселения, руководители предприятий,  привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | | с.Ачайваям,ул.Оленеводов, д.16а  тел.8-415-44-51-543  8-415-44-51-502 | Информирование ЕДДС |

Приложение №3

к постановлению администрации   
МО СП «село Ачайваям»

от 21.08.2015г.№ 31

**П О Р Я Д О К**

**мониторинга системы теплоснабжения**

**сельского поселения «село Ачайваям»**

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников теплоснабжения, тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3.Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплосетевые и теплоснабжающие организации.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация МО СП «село Ачайваям».

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием системы теплоснабжения объединяет в себе все существующие методы наблюдения.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема канализационных сетей, сетей водоснабжения;

- схема теплоснабжения поселения.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и вводит в базу данных единой диспетчерской службы администрации Олюторского муниципального района.

Анализ данных для управления производится специалистами отдела муниципального имущества и ЖКХ, ГО и ЧС администрации сельского поселения «село Ачайваям». На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

4.2. Хранение, обработка и представление данных.

Единая база данных хранится и обрабатывается администрацией сельского поселения.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в теплоснабжении направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей и источников теплоснабжения, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются в ремонтный период результаты опрессовки, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.